污水处理工作制度

- 工作人员应自觉遵守院、处室各项规章制度，坚守工作岗位。

- 当班时应按规定着装，不擅离工作岗位，不做与工作无关的事，遇到特殊情况须先请假，经领导批准后方可请假。

- 严格遵守各种仪器设备操作规程，对各类仪器设备定期进行维修保养，保证正常运转。

- 发现设备异常现象时，应分析故障原因并采取应急措施处理，及时报告领导，不得擅自离开工作岗位。

- 值班人员须按时完成每日工作任务，随时巡查设备运行情况，出现问题及时解决，发现故障未解决不得交班。

- 室内保持卫生整洁，实行分工负责制，每日做好各项记录。

- 水质检测符合国家规定的各项标准。

污水处理交接班制度

- 接班人员应提前15分钟到岗准备接班，交接班时交班人员应主动介绍设备运行情况，如接班人员未到岗，交班人员不得擅自离开。

- 当设备发生故障或正在处理、维修，责任不清时禁止交接班，须待故障处理完毕设备正常运行方可交班。

- 做好环境卫生，交接双方对运行设备、环境卫生认同情况下方可交班，否则不得交班。

- 交接人员必须按要求项目填写各项交接记录，并做到认真、准确填写，运行记录要保持干净、整齐无缺。

污水处理巡视检查制度

- 定期巡查构筑物与地下设备间，每2小时对药剂使用与设备运行情况进行巡回检查，尽量避免人为和自然事故发生。

- 对运行设备及所有阀门、压力装置、调节装置，每2小时检查一次，发现异常增加检查次数。

- 检查运行设备的电控柜、操作柜、模拟多功能显示装置是否正常，只是是否一致，有无超前或滞后现象，并注意电气设备的运转情况，如有异常及时通知电工。

- 检查运行设备间的照明是否完好，发现异常及时报修。

- 巡回检查线路：管理室-消毒池-过滤间-加药间-污水处理构筑物-地下设备间-管理室。

- 认真填写巡回检查情况记录，做好备案存档。