污水检测结果公示

我院污水站于2020年3月25日委托天津众联环境监测服务有限公司对我院污水站污水进行检测，检测结果公示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 样品名称 | 检测项目 | 检测结果（mg/L） | 样品状态 |
| 2020年  3月25日 | 肿瘤医院废水 | PH值（无量纲） | 7.21 | 无色、透明、  无异味 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | ND |
| 化学需氧量 | 27 |
| 五日生化需氧量 | 10.6 |
| 悬浮物 | 6 |
| 氨氮 | 0.686 |
| 动植物油类 | 0.22 |
| 石油类 | 0.24 |
| 备注：“ND”表示未检出 | | | | |